建设项目竣工环境保护

验收监测方案

谱尼环验字[2020]第007-01号

| 项目名称： | 南通瑞华镀饰有限公司 |
| --- | --- |
|  | 150万平方米表面处理搬迁扩产建设项目 |
| 建设单位： | 南通瑞华镀饰有限公司 |

谱尼测试集团江苏有限公司

二零二零年五月

目录

一、建设项目情况	1

二、建设项目工程内容情况	3

三、主要生产工艺及污染物产生流程	10

四、主要污染源、污染物处理及排放流程	37

五、验收监测内容	39

六、验收判定标准	41

七、监测质量保证措施	45

- 一、建设项目情况

建设项目名称：150万平方米表面处理搬迁扩产建设项目

项目性质：技改/迁建

建设单位：南通瑞华镀饰有限公司

建设地点：江苏如东经济开发区牡丹江路北侧（表面处理中心）

行业类别及代码：[C3360]金属表面处理及热处理加工

产能规模：年加工150万平方米表面处理（其中镀锌80万平方米，镀铬70万平方米）

建设内容：南通瑞华镀饰有限公司前身为如东县电镀厂，始建于1957年，厂址位于如东县新店镇汤圆人民路32号，公司主要对外加工镀锌、镀装饰铬，为铁链、健身器材等行业配套服务。如东县电镀厂电镀废水污染治理项目于2005年12月30日通过如东县环境保护局“三同时”验收；2006年如东县电镀厂正式更名为南通瑞华镀饰有限公司，南通瑞华镀饰有限公司填写了建设项目环境影响登记表，项目名称为如东县电镀厂更名，明确企业生产规模为镀锌件1600t/a，镀铬件2000t/a，并于2006年1月4日取得如东县环境保护局的审批意见；2008年南通瑞华镀饰有限公司对厂区内废水治理设施进行了重大技术改造，新配备一套SBR全自动电镀废水处理系统，并于2008年10月8日通过如东县环境保护局“三同时”验收。

根据如东县人民政府关于印发《如东县电镀行业专项政治工作意见》的通知、《如东县“两减六治三提升”》专项行动实施方案的通知，如东县内共有电镀企业16家，为了进一步优化土地资源配置，加快如东县旧城区改造进程，促进城区企业转型升级和做大做强，2014年3月开始对如东县电镀行业进行整治，其中如东县铁链厂有限公司、南通润友金属制品有限公司规范化管理、稳定达标排放；江苏黄海汽配股份有限公司于2016年退城进区；其余13家列入整治。

截止2017年12月16日，全县16家电镀企业中，如东县铁链厂有限公司、南通润友金属制品有限公司两家保留企业均完成提标改造，江苏黄海汽配股份有限公司一家退城进区企业已搬迁进入电镀中心，列入整治的13家企业中，八家已关闭或搬迁至外县，其余五家均已停产，南通瑞华镀饰有限公司、南通杰中捷电镀有限公司作为配套我县铁链、健身器材等行业的表面处理的企业搬迁进入电镀中心（两家联合其他三家抱团搬迁）。

南通瑞华镀饰有限公司响应县委、县政府退城进区的号召，投资实施150万平方米表面处理搬迁扩产建设项目，将原有电镀生产线搬迁至江苏省如东经济开发区牡丹江路北侧（表面处理中心），并对其进行技术升级改造。项目租用园区内如东开元污水处理有限公司厂房，新购置全自动装饰铬电镀线2条、全自动镀锌电镀线2条、全自动印制板电镀生产线1条、全自动硬铬、黑铬、化学镀镍生产线1条和配套设备240台（套）。项目建成投产后，可具备表面处理能力150万m2/a（其中镀锌80万m2/a，镀铬70万m2/a）。搬迁后原厂址使用权仍归南通瑞华镀饰有限公司所有。

- 二、建设项目工程内容情况

表2-1  项目产品方案

| 编号 | 车间 位置 | 工程名称 |  | 产品 | 镀件材质 | 镀层面积（万m2） |  |  |  | 年运行时数（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 锌 |  | 铬 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环评设计 | 实际建设 | 环评设计 | 实际建设 |  |
| 1# | 1楼 | 镀铬线 | 全自动装饰铬电镀线1条（镍铁铬） | 健身器材、汽车螺母 | 铁 | / | / | 30 | 30 | 5120 |
| 2# |  |  | 全自动装饰铬电镀线1条（双层镍铬） | 健身器材 | 铁 | / | / | 25 | 25 | 3840 |
| 4# |  |  | 全自动硬铬、黑铬、化学镍电镀线1条 | 机械配件 | 铁 | / | / | 10 | 10 | 3840 |
| 3# | 2楼 |  | 全自动印制板电镀线1条 | 印制板 | 铁 | / | / | 5 | 5 | 3840 |
| 5# |  | 镀锌线 | 全自动挂镀锌电镀线 | 铁链 | 铁 | 45 | 45 | 0 | 0 | 5120 |
| 6# |  |  | 全自动滚镀锌电镀线 | 铁链、机械件 | 铁 | 35 | 35 | 0 | 0 | 5120 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 70 | 70 | / |

表2-2  项目主要镀种规模一览表

| 镀种 | 镀层面积（万m2） |  | 镀层厚度（μm） | 镀层密度（g/cm3） | 镀层金属重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评设计 | 实际建设 |  |  |  |
| 镍 | 70 | 70 | 15 | 8.9 | 93.45 |
| 铜 | 5 | 5 | 35 | 8.94 | 15.65 |
| 锌 | 80 | 80 | 15 | 7.17 | 86.04 |
| 铬 | 70 | 70 | 5 | 7.14 | 24.99 |

备注：（1）项目产品的镀层厚度会根据委托方要求而有所调整，本表为衡算最大污染情况，取厚度的上限进行计算。镀层重量也以镀层上限计算。

（2）本项目镍总的镀层面积为70万m2，全部为中间镀层面积，30万m2为1#全自动装饰铬电镀线（镍铁铬）中间镀层面积、25万m2为2#全自动装饰铬电镀线（双层镍铬）中间镀层面积、10万m2为3#全自动硬铬、黑铬、化学镍电镀线中间镀层面积、5万m2为4#全自动印制板电镀线中间镀层面积。

（3）本项目铜总的镀层面积为5万m2，全部为3#全自动印制板电镀线中间镀层面积。

表2-3  公用及辅助工程一览表

| 类别 |  |  | 设计能力 | 实际建设 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 用 工 程 | 供水（新鲜水） |  | 拟建项目新鲜水用量约62385.12t/a | 项目新鲜水用量约51112t/a | 采用开发区自来水，主要为生活用水、工艺用水 |
|  | 排水 |  | 拟建项目废水量约116030.70t/a | 项目废水量约76668t/a | 前处理废水、综合废水、含铬废水、含镍废水、含化学镍废水，分类收集排放至如东开元污水处理有限公司进行分质处理，处理达标后部分水回用于本项目电镀生产，剩余排放至掘苴河。 |
|  | 供电 |  | 年用电量495万KWh/a | 年用电量396万KWh/a | 从园区接线，由如东变电所供电 |
|  | 供汽 |  | 年用汽量52990t | 年用汽量7250t | 由如东协鑫环保热电有限公司供给 |
|  | 纯水制备系统 |  | 1台0.1m3/h纯水制备系统 | 1台0.1m3/h纯水制备系统 | 满足本项目纯水需求。 |
|  | 消防水池 |  | 依托如东开元污水处理有限公司 | 依托如东开元污水处理有限公司 | 满足消防用水要求 |
|  | 应急事故池 |  | 依托如东开元污水处理有限公司 | 依托如东开元污水处理有限公司 | 满足存放事故废水要求 |
|  | 雨水收集池 |  | 依托如东开元污水处理有限公司 | 依托如东开元污水处理有限公司 | 满足存放初期雨水要求 |
| 贮 运 | 运输 | 厂外运输 | 原料运输委托专业运输公司采用汽车或船舶运输，产品及其它运出物料由购买单位自行运输 |  |  |
|  |  | 厂内生产 | 厂内运输主要依靠自备叉车2辆。 |  |  |
|  | 贮存 |  | 厂房内设化学品库100m2 | 厂房内设化学品周转库25m2 |  |
| 环 保 工 程 | 废水治理 |  | 项目废水主要为前处理废水、综合废水、含铬废水、含镍废水、含化学镍废水，分类收集排放至如东开元污水处理有限公司进行分质处理。处理工艺为美国CAFE工艺，处理达标后部分水回用于本项目电镀生产，剩余排放至掘苴河。 |  |  |
|  | 废气治理 |  | 项目产生的HCl、硫酸雾、醋酸、NOx等酸性气体采用碱喷淋的方式进行处理；铬酸雾采用铬雾回收+碱喷淋的方式进行处理，处理达标后通过25m排气筒达标排放，全厂共设置1套铬雾回收装置+6套碱喷淋装置+6根25m排气筒。 |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；厂房隔音、减震等。 |  |  |
|  | 固体废物处理 |  | 厂房内设20m2危废堆场，定期交由有资质单位进行处理。 |  |  |
|  | 排污口规范化 |  | 依托如东开元污水处理有限公司，不新设排污口 |  |  |

表2-4  水及能源消耗量

| 名 称 | 环评设计消耗量 | 实际建设消耗量 | 名 称 | 环评设计消耗量 | 实际建设消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水（吨/年） | 62385.12 | 51112 | 燃油（吨/年） | / | / |
| 电（千瓦时/年） | 495万 | 396万 | 燃气（标立方米/年） | / | / |
| 燃煤（吨/年） | / | / | 蒸汽（吨/年） | 52990 | 7250 |

表2-5  本项目主要原辅材料消耗一览表

| 名称 | 组分、规格 | 年用量（t/a） |  |  | 最大贮存量（t） | 存储方式 | 储存地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评设计年用量 | 实际建设年用量 | 变化量 |  |  |  |  |
| 盐酸 | 15% | 80 | 80 | 0 | 6 | 桶装 | 化学品库 | 汽车运输 |
| 硫酸 | 98% | 10 | 10 | 0 | 2 | 桶装 | 化学品库 | 汽车运输 |
| 硝酸 | 工业级 | 5 | 5 | 0 | 1 | 桶装 | 化学品库 | 汽车运输 |
| 铬酸酐 | 工业级 | 55.677 | 48 | -7.677 | 4.64 | 桶装 | 化学品库 | 汽车运输 |
| 醋酸 | 工业级 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 桶装 | 化学品库 | 汽车运输 |
| 氯化锌 | 工业级 | 20.377 | 12 | -8.377 | 1.70 | 桶装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 氯化钾 | 工业级 | 25 | 25 | 0 | 2.08 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 钝化剂 | 工业级 | 2.930 | 2.930 | 0 | 0.24 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 硼酸 | 工业级 | 10 | 10 | 0 | 0.83 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 锌锭 | 99.9% | 87.995 | 87.995 | 0 | 7.33 | 散装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 碳酸钠 | 工业级 | 20 | 20 | 0 | 1.67 | 散装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 镍板 | 99.9% | 100.560 | 100.560 | 0 | 8.38 | 散装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 铜板 | 99.9% | 17.341 | 8 | -9.341 | 1.45 | 散装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 氢氧化钠 | 工业级 | 20 | 20 | 0 | 1.67 | 桶装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 镀锌光亮剂 | / | 80 | 80 | 0 | 6.67 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 镀铜光亮剂 | / | 20 | 5 | -15 | 1.67 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 硫酸铜 | 工业级 | 3.788 | 3.788 | 0 | 0.32 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 硫酸镍 | 工业级 | 3.583 | 3.583 | 0 | 0.30 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 氯化镍 | 工业级 | 0.874 | 0.874 | 0 | 0.07 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |
| 除油粉 | 工业级 | 50 | 50 | 0 | 4.17 | 袋装 | 生产厂房 | 汽车运输 |

表2-6  本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评设计 | 实际建设 | 变化量 |  |
| 1 | 全自动装饰铬生产线 | 订制设备 | 2 | 2 | 不变 | / |
| 2 | 全自动镀锌生产线 | 订制设备 | 1 | 1 | 不变 | / |
| 3 | 全自动滚镀锌生产线 | 订制设备 | 1 | 1 | 不变 | / |
| 4 | 全自动印制板生产线 | 订制设备 | 1 | 1 | 不变 | / |
| 5 | 全自动硬铬黑铬化学镍生产线 | 订制设备 | 1 | 1 | 不变 | / |
| 6 | 过滤机 | 20T/H | 35台 | 35台 | 不变 | / |
| 7 | 整流机 | 2000A | 50台 | 50台 | 不变 | / |
| 8 | 震光机 | 订制设备 | 2台 | 2台 | 不变 | / |
| 9 | 空压机 | 3立方/分钟 | 3台 | 3台 | 不变 | / |
| 10 | 废水泵 | 20T/H | 7台 | 7台 | 不变 | / |

表2-7  电镀生产线主要槽体一览表

| 序号 | 设备名称 | 材质 | 规格 |  |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长mm | 宽mm | 高mm | 环评设计 | 实际建设 | 变化情况 |
| （一）全自动装饰铬电镀线（镍铁铬） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学除油槽 | 2.3mmSUS304 | 3000 | 1500 | 1800 | 3 | 4 | +1 |
| 2 | 超声波除油槽 | 2.3mmSUS304 | 3000 | 1400 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 水洗槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 18 | 15 | -1 |
| 4 | 盐酸活化槽 | 15mmPP | 3000 | 1100 | 1800 | 3 | 1 | -2 |
| 5 | 阳极电解槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | 备用槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 移动喷淋槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | 硫酸活化槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 镍铁槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 10 | 11 | +1 |
| 10 | 回收槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 8 | 3 | -5 |
| 11 | 镍封槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 镀铬槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 黑铬槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 还原槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 热水洗槽 | 2.3mmSUS304 | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 退镀槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 沥水槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| 18 | 烘干槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 0 | 2 | +2 |
| 19 | 吹水槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| （二）全自动装饰铬电镀线（双层镍铬） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除油槽 | 2.3mmSUS304 | 3000 | 1100 | 1800 | 3 | 2 | -1 |
| 2 | 热水洗槽 | 2.3mmSUS304 | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | 超声波除油槽 | 2.3mmSUS304 | 3000 | 800 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 水洗槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 18 | 18 | 0 |
| 5 | 盐酸酸洗槽 | 15mmPP | 3000 | 1100 | 1800 | 2 | 1 | -1 |
| 6 | 电解除油槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 2 | 1 | -1 |
| 7 | 超声波除油槽 | 2.3mmSUS304 | 3000 | 800 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 硫酸活化槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 2 | 1 | -1 |
| 9 | 半光镍槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 7 | 8 | +1 |
| 10 | 全光镍槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | 回收槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 镀铬槽 | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 防锈水洗槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 封闭槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 吹水槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | 退镀槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 17 | 空槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| 18 | 盐酸活化槽 | 15mmPP | 3000 | 1100 | 1800 | 0 | 2 | +2 |
| 19 | 清洗挂具槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| 20 | 烘干槽 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| 21 | 空槽（交换位） | 15mmPP | 3000 | 800 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| 22 | 交换位 | 15mmPP | 3000 | 600 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| （三）全自动印制板电镀线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀镍槽 | Ti | 5200 | 1700 | 1200 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 水洗槽 | Ti | 5200 | 1700 | 1200 | 4 | 3 | -1 |
| 3 | 镀铜槽 | Ti | 5200 | 1700 | 1200 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | 空位槽 | Ti | 5200 | 1700 | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 镀铬槽 | Ti | 5200 | 1700 | 1200 | 2 | 3 | +1 |
| 6 | 退镀槽 | Ti | 5200 | 1700 | 1200 | 0 | 1 | +1 |
| （四）全自动硬铬、黑铬、化学镍电镀线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学除油槽 | 2.3mmSUS304 | 2600 | 1300 | 1800 | 1 | 4 | +3 |
| 2 | 超声波除油槽 | 2.3mmSUS304 | 2600 | 800 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | 电解除油槽 | 15mmPP | 2600 | 800 | 1800 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | 水洗槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 16 | 19 | +3 |
| 5 | 盐酸酸洗槽 | 15mmPP | 2600 | 1100 | 1800 | 1 | 2 | +1 |
| 6 | 盐酸活化槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 硫酸活化槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| 8 | 化学镀镍槽 | 15mmPP | 2600 | 800 | 1800 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 封闭槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | 移动水洗槽 | 15mmPP | 7250 | 600 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | 镍铁槽 | 15mmPP | 2600 | 800 | 1800 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | 回收槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 镀装饰铬槽 | 15mmPVC | 2600 | 800 | 1800 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 镀黑铬槽 | 15mmPVC | 2600 | 800 | 1800 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 镀硬铬槽 | 15mmPVC | 2600 | 800 | 1800 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 回收槽 | 15mmPVC | 2600 | 600 | 1800 | 2 | 3 | +1 |
| 17 | 吹水槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 18 | 退镀槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 1 | 0 | -1 |
| 19 | 还原槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| 20 | 热水洗槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 0 | 2 | +2 |
| 21 | 烘干槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 0 | 2 | +2 |
| 22 | 空位槽 | 15mmPP | 2600 | 600 | 1800 | 0 | 1 | +1 |
| （五）全自动挂镀锌电镀线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 酸洗槽 | PP | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 0 | -2 |
| 2 | 盐酸酸洗槽 | PP | 1200 | 1100 | 1100 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | 水洗槽 | PP | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 3 | -7 |
| 4 | 水洗槽 | PP | 1200 | 1100 | 1100 | 0 | 1 | +1 |
| 5 | 水洗槽 | PP | 6500 | 600 | 1400 | 6 | 3 | -3 |
| 6 | 水洗槽 | PP | 6500 | 600 | 1700 | 0 | 5 | +5 |
| 7 | 滚光槽 | PP | 1000 | 1000 | 1000 | 4 | 0 | -4 |
| 8 | 上挂槽 | A3 | 6500 | 2000 | 1700 | 2 | 0 | -2 |
| 9 | 活化槽 | PP | 6500 | 600 | 1400 | 2 | 1 | -1 |
| 10 | 预镀锌槽 | PP | 6500 | 800 | 1700 | 8 | 0 | -8 |
| 11 | 翻挂槽 | A3 | 6500 | 1800 | 1700 | 2 | 0 | -2 |
| 12 | 挂镀锌槽 | PP | 6500 | 800 | 1700 | 8 | 7 | -1 |
| 13 | 回收槽 | PP | 6500 | 600 | 1700 | 2 | 1 | -1 |
| 14 | 下挂槽 | A3 | 6500 | 2000 | 1500 | 2 | 0 | -2 |
| 15 | 蓝白钝化槽 | PVC | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 0 | -2 |
| 16 | 蓝白钝化槽 | PVC | 6500 | 600 | 1700 | 0 | 1 | +1 |
| 17 | 白钝化槽 | PVC | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 0 | -2 |
| 18 | 黑白钝化槽 | PVC | 6500 | 600 | 1700 | 0 | 1 | +1 |
| 19 | 彩色钝化槽 | PVC | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 0 | -2 |
| 20 | 五彩钝化槽 | PVC | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1 | +1 |
| 21 | 热水洗槽 | PP | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 1 | -1 |
| 22 | 除油槽 | PP | 1200 | 1100 | 1100 | 0 | 1 | +1 |
| 23 | 碱水中和槽 | PP | 1200 | 1100 | 1100 | 0 | 1 | +1 |
| 24 | 出光槽 | PP | 6500 | 600 | 1700 | 0 | 1 | +1 |
| 25 | 出光槽 | PP | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1 | +1 |
| （六）全自动滚镀锌电镀线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预脱脂槽 | PP | 1300 | 1850 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | 热脱脂槽 | PP | 1300 | 1850 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | 热脱脂槽 | PP | 1400 | 1900 | 1000 | 0 | 2 | +2 |
| 4 | 水洗槽 | PP | 1300 | 650 | 1000 | 15 | 0 | -15 |
| 5 | 水洗槽 | PP | 1400 | 650 | 1000 | 0 | 14 | +14 |
| 6 | 酸洗槽 | PP | 1300 | 2450 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | 盐酸酸洗槽 | PP | 1400 | 1800 | 1000 | 0 | 2 | +2 |
| 8 | 电解酸洗槽 | PP | 1300 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | 电解除油(换向) | PP | 1300 | 1000 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | 化学抛光槽 | PP | 1300 | 650 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | 活化槽 | PP | 1300 | 650 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | 滚镀锌槽 | PP | 1300 | 2700 | 1000 | 12 | 0 | -12 |
| 13 | 滚镀锌槽 | PP | 2400 | 1400 | 1000 | 0 | 12 | +12 |
| 14 | 溶锌槽（线外） | A3 | 1300 | 3700 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | 移动水洗槽 | PP | 1300 | 650 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | 出光槽 | PP | 1300 | 650 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 17 | 出光槽 | PP | 1400 | 1300 | 1000 | 0 | 2 | +2 |
| 18 | 三价钝化槽1 | PVC | 1300 | 700 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 19 | 三价钝化槽（蓝白） | PVC | 1400 | 800 | 1000 | 0 | 2 | +2 |
| 20 | 三价钝化槽2 | PVC | 1300 | 700 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 21 | 三价钝化槽（银白） | PVC | 1400 | 800 | 1000 | 0 | 2 | +2 |
| 22 | 三价钝化槽（彩金） | PP | 1400 | 800 | 1000 | 0 | 1 | +1 |
| 23 | 封闭槽 | PP | 1300 | 650 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 24 | 热水洗槽 | PP | 1300 | 700 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 25 | 六价钝化槽 | PVC | 1300 | 700 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 26 | 六价钝化槽 | PVC | 1400 | 800 | 1000 | 0 | 1 | +1 |
| 27 | 封闭槽 | PP | 1300 | 650 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 28 | 热水洗槽 | PP | 1300 | 700 | 1000 | 1 | 0 | -1 |
| 29 | 热水洗槽 | PP | 1400 | 900 | 1000 | 0 | 2 | +2 |
| 30 | 交换位 | PP | 1400 | 650 | 1000 | 0 | 2 | +2 |

- 三、主要生产工艺及污染物产生流程

3.1电镀工艺综述

电镀的工艺过程可分为 “镀前处理→电镀→镀后处理”三个阶段。分述如下：

1、镀前处理：

本项目电镀素材主要为铁，在加工成型过程中，表面可能存在毛刺、甚至粗糙，或占有油污、形成锈蚀、氧化物等，电镀前必须将这些物质除净，才能获得结合劳固、防腐性和功能性良好的镀层。

一般情况下，电镀素材的镀前处理包括物理方法和化学方法两大类。物理方法主要是通过磨光、抛光、喷砂、打光等机械处理方法，清理掉素材表面的毛刺、砂眼、焊疤等宏观粗糙物，达到表面整平的目的；化学方法主要通过脱脂（除油）、酸洗（浸蚀）、活化（弱浸蚀）去除表面油污、氧化皮，以提高镀层的结合力；化学浸蚀的同时，还可进一步降低工件表面粗糙度，达到化学抛光和活化底材的目的。

本项目主要服务于健身行业，待镀件为健身器材、印制板等，镀前处理主要采用抛光、除油、酸洗、活化、化学抛光、振光等方法进行处理。其中抛光工序委外处理，本项目不设抛光车间，现有项目抛光车间也不再投入使用。

2、电镀

电镀是利用电解的方法在机械制品上沉积出结晶细致、附着良好，同时具有良好的物理、化学及机械性能的均匀金属覆层，镀层从零点几个微米到几十微米不等。其原理是：在盛有一定组成的电镀液的镀槽中，待镀件作为阴极（接直流电源负极），用镀覆金属制成阳极（接直流电源正极），通入直流电后，电镀液中的金属离子在电位差的作用下向阴极移动，沉积到待镀件上形成镀层。电镀液由含有镀覆金属的化合物、导电的盐类、缓冲剂、pH调节剂和添加剂等的水溶液组成，在通电的情况下阳极的金属形成金属离子进入电镀液，以保持电镀液金属离子的浓度。电镀时，阳极材料的质量、电镀液的成分、温度、电流密度、通电时间、搅拌强度、电源波形等都会影响镀层质量，需要适时控制。

本项目镀层组成主要为镍、锌、铜、铬。

3、镀后处理

镀后处理是指为使镀件增强防护性能、装饰性及其他特殊目的而进行的电镀后置技术处理，常见的镀后处理工艺有工件钝化处理、工件表面喷涂防护漆、工件镀层封闭处理等。

本项目镀后处理主要是对工件镀层进行防锈、钝化、封闭、还原处理。

3.2本项目工艺流程

本项目租用如东开元污水处理有限公司厂房，重新购置6条全自动电镀线及配套生产设备，其中1#为全自动装饰铬电镀线（镍铁铬），电镀加工能力为30万m2；2#为全自动装饰铬电镀线（双层镍铬），电镀加工能力为25万m2；3#为全自动印制板电镀线，电镀加工能力为10万m2；4#为全自动硬铬、黑铬、化学镍电镀线，电镀加工能力为5万m2；5#为全自动挂镀锌电镀线，电镀加工能力为45万m2；6#为全自动滚镀锌电镀线，电镀加工能力为35万m2。

各生产线工艺流程见图3-1~3-6。

（1）1#全自动装饰铬电镀线（镍铁铬）

图3-1  全自动装饰铬电镀线（镍铁铬）工艺流程图

（2）2#全自动装饰铬电镀线（双层镍铬）

图3-2  全自动装饰铬电镀线（双层镍铬）工艺流程图

（3）3#全自动印制板电镀线

图3-3  全自动印制板电镀线工艺流程图

（4）4#全自动硬铬、黑铬、化学镍电镀线

图3-4  全自动硬铬、黑铬、化学镍电镀线工艺流程图

（5）5#全自动挂镀锌电镀线

图3-5  全自动挂镀锌电镀线工艺流程图

（6）6#全自动滚镀锌电镀线

图3-6  全自动滚镀锌电镀线工艺流程图

项目各生产线虽然镀种不同，但都有相同或者相似的工序，如下图所示：

考虑到各生产线部分生产工段相同或者相近，在此不分生产线单独给出各生产线工艺说明，而是对主要工艺过程进行描述。

根据电镀工艺原理综述并结合本项目实际情况，本项目工艺分镀前处理、电镀及镀后处理三部分进行分析。

1、镀前处理

（1）除油

本项目结合产品特点，选用化学除油、电解除油、超声波除油3种方式对本项目镀件进行镀前除油处理。

1）工艺描述：

化学除油是利用热碱液对油脂的皂化和乳化作用去除镀件表面皂化性油脂，利用表面活性剂的乳化作用去除镀件表面非皂化性油脂。本项目化学除油槽槽液由外购成品除油粉与自来水直接配制而成，槽液除油粉含量一般控制在40g/L，槽液每月更换一次。

电解除油是在化学除油的基础上，通过电流的阴极或阳极的极化作用，对非皂化油产生乳化而去除金属器件表面之残存油污，其除油速度快且彻底。电解除油槽槽液由外购成品除油粉与自来水直接配制而成，槽液除油粉含量一般控制在40g/L，槽液每月更换一次。

超声波除油是利用超声波振荡的机械能使除油液中产生数以万计的小气泡，这些小气泡在形成生长和闭合时产生强大的机械力，使零件表面沾附的油脂、污垢迅速脱离，从而加速除油过程，使除油更彻底。超声波除油槽槽液由外购成品除油粉与自来水直接配制而成，槽液除油粉含量一般控制在30g/L，槽液每月更换一次。

除油处理后需进行二级清洗，以去除工件表面残留的脱脂液，该工序对水质要求不高，清洗水可采用污水站中水。

项目除油、除油后水洗工艺参数见表3-1及表3-2。

表3-1  项目除油工艺参数一览表

| 工艺 | 线号 | 除油粉 成分 | 浓度 | 控制 温度 | 停留 时间 | 工件 基材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学除油 | 1#、2# 4#、6# | 除油粉（Na2CO3、NaOH、 NaPO3） | 40 g/L | 70-80℃ | 9min | 钢铁 | 槽液每月更换1次 |
| 电解除油 | 1#、2# 4#、6# |  | 40 g/L | 70-80℃ | 3min | 钢铁 |  |
| 超声波除油 | 1#、2#、4# |  | 30 g/L | 60-70℃ | 6min | 钢铁 |  |

表3-2  项目除油后二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站中水 | 常温 | 二级逆流水洗 | 时间约为10-20s |

2）主要产污环节分析：

由于除油过程使用碱性去油剂，除油工序会有碱性水蒸气挥发，项目通过集气装置对废气进行收集（因该部分废气主要为水蒸气，对环境影响小，且无标准可评价，因此本环评对该部分废气在工艺流程图中不再给出，后续废气产排污情况中也不再分析）。化学除油液每月更换一次，更换的废水主要为碱性废水，主要污染因子为pH、石油类；除油后的清洗废水为碱性废水，主要污染因子为石油类。

项目除油、除油后水洗工序产污环节见表3-3。

表3-3  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除油 | 碱性废气 | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率为98%。 | —— |
| 除油槽 定期更换废液 | pH、COD、SS、石油类、LAS | 进前处理废水收集槽 | W1-1、W1-2、W1-6、W2-1、W2-5、W2-7、W4-1、W4-2、W4-3、W6-1、W6-2、W6-7、 |
| 二级清洗溢流排水 |  | 进前处理废水收集槽 | W1-3、W1-7、W2-2、W2-6、W2-8、W4-4、W6-3、 |

（2）酸洗

1）工艺描述：

酸洗是将镀件放入酸中利用化学或电化学的方法将镀件表面锈蚀产物和氧化膜去除的过程。一般可选用-*盐酸、硫酸、硝酸等，可单独使用，也可联合使用。鉴于本项目镀件基材主要为钢铁，所以化学酸洗采用盐酸进行酸洗。盐酸对金属氧化物具有较强的浸蚀能力，对钢铁基体溶解缓慢，不易发生过腐蚀和严 重氢脆，酸洗表面残渣较少；电化学酸洗采用硫酸和磷酸进行酸洗。

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

本项目化学酸洗槽槽液由36%盐酸和水按照一定的比例配制而成，槽液盐酸浓度控制在20%，槽液每三个月更换一次；电化学酸洗槽槽液由98%硫酸、85%磷酸和水按一定的比例配制而成，槽液硫酸和磷酸浓度均控制在10%，槽液每三个月更换一次。

项目酸洗后需进行二级水洗，该工序对水质要求不高，清洗水可采用污水站中水。

项目酸洗、二级水洗工艺参数见表3-4及表3-5。

表3-4  项目酸洗工艺参数一览表

| 线号 | 酸洗液成分 | 浓度 | 控制温度 | 停留时间 | 工件基材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#、4#、5#、6# | 20%盐酸 | 218g/L | 常温 | 6min | 钢铁 | 每三个月更换一次 |
| 6# | 10%硫酸、10%磷酸 | 105g/L、 105g/L | 常温 | 3min | 钢铁 |  |

表3-5  项目酸洗后二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站中水 | 常温 | 逆流漂洗 | 清洗时间约为5-15s |

2）主要产污环节分析：

项目酸洗采用盐酸和硫酸，会有盐酸雾和硫酸雾挥发，项目酸洗槽槽体两侧均有吸风管，盐酸雾、硫酸雾通过吸风管收集汇入废气处理装置处理；酸洗液每三个月更换一次，产生的废水主要污染因子为pH、盐分等。酸洗后均进行二级逆流清洗，清洗废水主要污染因子为pH、盐分。以上废水均收集进前处理废水收集槽。

项目酸洗、酸洗后水洗工序产污环节见表3-6。

表3-6  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸洗 | HCl | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率约98% | G1-1、G2-1、G4-1、G5-1、G6-1、 |
| 电解酸洗 | 硫酸雾 |  | G6-2、 |
| 酸洗槽液定期更换废水 | pH、COD、SS等 | 进前处理废水收集槽 | W1-4、W2-3、W4-5、W5-1、W6-4、W6-5、 |
| 二级清洗废水 | pH、COD、SS等 |  | W1-5、W2-4、W4-6、W5-2、W6-6、 |

（3）活化

1）工艺描述：

活化目的是为清除器材表面的油脂及铁锈等附着物。把被镀零件通过酸溶液侵蚀，使其表面的氧化膜溶解露出活泼的金属界面的过程，以保证电镀层与基体的结合力。

本项目活化采用98%的硫酸或者30%盐酸与水配制而成，槽液盐酸浓度控制在10%，硫酸浓度控制在5%。活化槽液每三个月更换一次。

工件活化后需进行二级清洗，以去除工件表面残留的活化液。活化后工序为非电镀的，对上一步的清洗要求不高，可采用污水站中水进行清洗，活化后工序为电镀的，为避免污染电镀液，采用自来水。

项目活化、 活化后二级水洗工艺参数见表3-7及表3-8。

表3-7  项目活化工艺参数一览表

| 线号 | 活化液 成分 | 浓度(g/L) | 控制 温度 | 停留 时间 | 工件 基材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#、5#、6# | 10%盐酸 | 105g/L | 常温 | 12min | 钢铁 | 每三个月更换一次 |
| 1#、2#、4# | 5%硫酸 | 51g/L | 40-60 | 3min | 钢铁 | 每三个月更换一次 |

表3-8  项目活化后二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活化后工序为电镀的用自来水，其他使用污水站中水 | 常温 | 逆流漂洗 | 清洗时间约 为5-10秒 |

2）主要产污环节分析：

项目活化采用盐酸、硫酸活化，会有HCl、硫酸雾挥发，项目通过集气装置进行收集，通过管道汇入废气处理装置处理；活化液定期进行更换，每三个月进行更换一次，产生的废活化液主要为硫酸、盐酸及活化过程工件金属酸化产生的离子，活化后的清洗废水为酸性废水，主要污染因子与废活化液相同。两部分废水均收集进前处理收集槽。

项目活化、二级水洗工序产污环节见表3-9。

表3-9  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸活化 | HCl | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率约98% | G1-2、G2-2、G5-2、G6-4、 |
| 硫酸活化 | 硫酸雾 |  | G1-3、G2-3、G4-2、G4-3、 |
| 活化液定期更换废液 | pH、COD、SS、石油类 | 进前处理废水收集槽 | W1-8、W1-10、W2-9、W2-11、W4-7、W4-12、W5-5、W6-10、 |
| 二级清洗 |  |  | W1-9、W2-10、W2-12、W5-6、W6-11、 |

（4）化学抛光

1）工艺描述

化学抛光是靠化学试剂对样品表面凹凸不平区域的选择性溶解作用消除磨痕、浸蚀整平的一种方法。本项目化学抛光液由外购的98%的硫酸、36%盐酸、H2O2和水按照一定的比例配制而成，槽液硫酸浓度控制在105g/L、盐酸浓度控制在25-40g/L、双氧水浓度控制在40g/L。槽液每一个月更换一次。

项目化学抛光后需进行二级水洗，该工序对水质要求不高，清洗水可采用污水站中水。

项目化学抛光、二级水洗工艺参数见表3-10及表3-11。

表3-10  项目化学抛光工艺参数一览表

| 线号 | 抛光液成分及浓度 | 控制温度 | 停留时间 | 工件基材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6# | 硫酸105g/L、盐酸25-40g/L、H2O240g/L | 50-60 | 3min | 钢铁 | 每一个月更换一次 |

表3-11  项目化学抛光后二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站中水 | 常温 | 逆流漂洗 | 清洗时间约为5-15s |

2）主要产污环节分析：

项目化学抛光采用盐酸和硫酸，会有盐酸雾和硫酸雾挥发，项目化学抛光槽槽体两侧均有侧吸式集气罩管，盐酸雾、硫酸雾通过集气罩收集汇入废气处理装置处理；酸洗液每一个月更换一次，产生的废水主要污染因子为pH、盐分等。酸洗后均进行二级逆流清洗，清洗废水主要污染因子为pH、盐分。以上废水均收集进前处理废水收集槽。

项目化学抛光、抛光后水洗工序产污环节见表3-12。

表3-12  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学抛光 | 盐酸雾 | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率约98% | G6-3 |
|  | 硫酸雾 |  |  |
| 化学抛光槽液定期更换废水 | pH、COD、SS、石油类 | 进前处理废水收集槽 | W6-8 |
| 二级清洗废水 | pH、COD、SS、石油类 |  | W6-9 |

（5）振光

1）工艺描述

为了提高工件的尺寸精度或几何形状精度，部分工件在电镀前要先进行振光。振动抛光时，将工件放在碗形开口的振光机内，振光机中加入水溶液和磨料（金刚砂），比重1:1，金刚砂循环利用。水溶液由外购成品除油粉与自来水直接配制而成，槽液除油粉含量一般控制在60g/L。通过让容器上下和左右振动，使零件与磨削介质相互摩擦完成光饰加工任务。振光时间为5小时每批，每天2批。槽液每周更换一次。

振光处理后需进行二级清洗，该工序对水质要求不高，清洗水可采用污水站中水。项目振光、振光后水洗工艺参数见表3-13及表3-14。

表3-13  项目振光工艺参数一览表

| 线号 | 槽液成分 | 浓度 | 控制温度 | 停留时间 | 工件基材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 除油粉（Na2CO3、NaOH、NaPO3） | 60 g/L | 70-80℃ | 5h | 钢铁 | 槽液每周更换1次 |

表3-14  项目振光后二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站中水 | 常温 | 二级逆流水洗 | 时间约为10-20s |

2）主要产污环节分析：

由于振光过程使用碱性去油剂，除油工序会有碱性水蒸气挥发，项目通过集气装置对废气进行收集（因该部分废气主要为水蒸气，对环境影响小，且无标准可评价，因此对该部分废气在工艺流程图中不再给出，后续废气产排污情况中也不再分析）。振光槽液每周更换一次，更换的废水主要为碱性废水，主要污染因子为pH、石油类；振光后的清洗废水为碱性废水，主要污染因子为石油类。

项目振光、振光后水洗工序产污环节见表3-15。

表3-15  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振光 | 碱性废气 | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率为98%。 | —— |
| 振光槽 定期更换废液 | pH、COD、SS、石油类 | 进前处理废水收集槽 | W5-3 |
| 二级清洗溢流排水 |  | 进前处理废水收集槽 | W5-4 |

2、电镀

（1）镀镍

A 、化学镀镍

1）工艺描述：

化学镀镍磷合金就是在不通电的情况下，利用镍盐溶液在强还原剂次磷酸钠的作用下，使镍离子还原成金属镍，同时次磷酸盐分解出磷，从而在具有催化表面的镀件上，获得Ni-P合金。硫酸镍为主盐，次磷酸钠为还原剂，醋酸钠为缓冲剂，能稳定镀液的pH值。

Ni2+ + H2PO2- + H2O → Ni + H2PO3- +2H+

H2PO2- + H → H2O + OH- + P

H2PO2- + H2O → H2PO3-- + H2↑

化学镍镀液由外购的硫酸镍、次亚磷酸钠、醋酸钠与自来水直接配制而成，槽液硫酸镍、次亚磷酸钠、醋酸钠含量一般分别控制在25g/L、25g/L、20g/L，槽液每月更换一次。

项目化学镀镍后需进行二级清洗，清洗水采用自来水进行洗涤。

项目化学镍、化学镍后水洗工艺参数见表3-16及表3-17。

表3-16  项目化学镍工艺参数一览表

| 线号 | 化学镍成分及浓度 | 控制条件 | 工件基材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 硫酸镍25g/L、次亚磷酸钠25 g/L、醋酸钠20 g/L、促进剂20mol/L | 温度：80~90℃ 时间：6min | 钢铁 | 槽液每个月更换一次 |

表3-17  项目二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 常温 | 逆流漂洗 | 清洗时间约为5-15s |

2）主要产污环节分析：

化学镀镍的过程中会有氢气析出，化学镀镍成分主要有少量柠檬酸、乳酸、丙酸等有机酸做促进剂，这些物质沸点较高，仅有极少部分会随着水蒸汽挥发，对环境无不良影响，因此不列入下表。项目化学镍槽槽液每月更换一次，更换的废液做废水处理，主要污染因子为镍盐。化学镍后需进行二级逆流清洗，清洗废水主要污染因子为镍盐。以上废水均收集进含化学镍废水收集槽收集。

项目化学镍、水洗工序产污环节见表3-18。

表3-18  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学镍槽液定期更换废水 | COD、总镍 | 进含化学镍废水收集槽 | W4-8 |
| 二级清洗 | COD、总镍 |  | W4-9 |

B、电镀镍

1）工艺描述：

镀镍可增强工件的耐蚀性和耐磨性，本项目电镀镍主要为硫酸盐型，分镀半亮镍、镀光亮镍、镍封、镀镍铁等类型，采用硫酸镍、氯化镍、硼酸以及相应的添加剂配制而成的电镀液，通过牺牲镍板实现镀镍。其中，镍板是阳极，硫酸镍是主盐，氯化镍是阳极活化剂，硼酸是缓冲剂，阴极为镀件。

阴极反应：Ni2+ + 2e → Ni

2H+ + 2e → H2  ↑

阳极反应：Ni - 2e → Ni2+

2 H2O – 4e → O2 ↑+ 4H+

2 Cl- - 2e → Cl2 ↑

工件电镀镍后先经回收槽回收带出液，然后再进行二级清洗，以去除工件表面残留的电镀液，避免污染后续电镀工序镀液，回收及清洗均采用自来水，当回收槽槽液达一定浓度后回用至电镀槽，而两级水洗，第二级逆流回第一级水洗槽，第一级水洗槽废水外排。

项目电镀镍、二级水洗工艺参数见表3-19及表3-20。

表3-19  项目镀镍工艺参数一览表

| 类型 | 线号 | 镀液成分 | 浓度 | 操作条件 | 阳极材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀镍铁 | 1# 4# | 硫酸镍 | 200g/L | 温度：65-70℃ 时间：30min | 镍板 | 定期过滤回用，每5年排一次 |
|  |  | 氯化镍 | 20g/L |  |  |  |
|  |  | 硼酸 | 40g/L |  |  |  |
|  |  | 柠檬酸钠 | 30g/L |  |  |  |
|  |  | 硫酸亚铁 | 15g/L |  |  |  |
|  |  | 光亮剂 | 1-2g/L |  |  |  |
| 镍封 | 1# | 硫酸镍 | 220g/L | 温度：50-60℃ 时间：3min | 镍板 | 定期过滤回用，每5年排一次 |
|  |  | 氯化镍 | 20g/L |  |  |  |
|  |  | 硼酸 | 40g/L |  |  |  |
|  |  | 光亮剂 | 1g/L |  |  |  |
| 镀半光镍 | 2# | 硫酸镍 | 250g/L | 温度：40-60℃ 时间：3min | 镍板 | 定期过滤回用，每5年排一次 |
|  |  | 氯化镍 | 40g/L |  |  |  |
|  |  | 硼酸 | 40g/L |  |  |  |
| 镀全光镍 | 2# | 硫酸镍 | 250g/L | 温度：40-60℃ 时间：3min | 镍板 | 定期过滤回用，每5年排一次 |
|  |  | 氯化镍 | 20g/L |  |  |  |
|  |  | 硼酸 | 45g/L |  |  |  |
|  |  | 光亮剂 | 2g/L |  |  |  |
| 镀镍 | 3# | 硫酸镍 | 200g/L | 温度：40-60℃ 时间：15min | 镍板 | 定期过滤回用，每5年排一次 |
|  |  | 氯化镍 | 40g/L |  |  |  |
|  |  | 硼酸 | 40g/L |  |  |  |
|  |  | 光亮剂 | 2g/L |  |  |  |

表3-20  项目二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 常温 | 逆流漂洗 | 清洗时间约为5秒，第一级清洗水定期回用至电镀槽中 |

2）主要产污环节分析：

硫酸盐型镀镍为酸性，主要是由添加的硼酸引起的，该酸不易挥发，因此电镀过程挥发的气体主要为水汽，基本无环境影响，因此不列入下表。电镀后的清洗废水，主要污染因子为镍。镀槽槽液每5年更换一次，并定期进行过滤处理，处理过程中将产生废滤芯。

项目二级水洗、过滤工序产污环节见表3-21。

表3-21  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级清洗 | COD、总镍 | 进含镍废水收集槽 | W1-11、W1-12、W2-13、W3-1、W4-13 |
| 过滤 | 含镍废滤芯 | 厂区暂存，交资质单位处理 | S1-1、S1-2、S2-1、S2-2、S3-1、S4-1 |
| 槽液更换 | 废含镍槽液 | 厂区暂存，交资质单位处理 | / |

（2）镀铬

1）工艺描述

铬是一种微带天蓝色的银白色金属，广泛用作防护装饰性镀层体系的外表层。铬酸为主盐，硫酸起催化剂作用。

阴极反应：Cr2O72- + 14H+ + 6e →2Cr3+ +7 H2O

2H + + 2e → H2↑

CrO4 2- + 4H+ + 6e → Cr + 4OH-

阳极反应：2Cr3+- 6e + 7 H2O → Cr2O72- + 14H+

2H2O - 4e → O2 ↑+ 4H+

工件电镀铬后先经回收槽回收带出液，然后再进行二级清洗，以去除工件表面残留的电镀液，避免污染后续电镀工序镀液，回收及清洗均采用自来水，当回收槽槽液达一定浓度后回用至电镀槽，而两级水洗，第二级逆流回第一级水洗槽，第一级水洗槽废水外排。

项目电镀铬、二级水洗工艺参数见表3-22及表3-23。

表3-22  项目镀铬工艺参数一览表

| 类型 | 线号 | 镀液成分 | 浓度 | 操作条件 | 阳极 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀装饰铬 | 1# 2# 3# | 铬酸酐 | 150-200g/L | 温度：30-40℃ 时间：30min | 铅锡板 | 定期沉淀回用，每5年排一次 |
|  |  | 硫酸 | 15g/L |  |  |  |
|  |  | 稀土 | 2g/L |  |  |  |
| 镀黑铬 | 1# 4# | 铬酸酐 | 300g/L | 温度：25-30℃ 时间：30min | 铅锡板 | 定期沉淀回用，每5年排一次 |
|  |  | 添加剂 | 350g/L |  |  |  |
| 镀硬铬 | 4# | 铬酸酐 | 250g/L | 温度：50-60℃ 时间：30min | 铅锡板 | 定期沉淀回用，每5年排一次 |
|  |  | 硫酸 | 1g/L |  |  |  |
|  |  | 添加剂 | 2g/L |  |  |  |

表3-23  项目二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 常温 | 逆流漂洗 | 清洗时间约为5秒，第一级清洗水定期回用至电镀槽中 |

2）主要产污环节分析：

镀铬电镀液的主要成分为铬酸酐、硫酸，会有铬酸雾、硫酸雾产生，项目电镀槽槽体两侧均有吸风管，铬酸雾、硫酸雾通过吸风管收集汇入废气处理装置处理；电镀后的清洗废水，主要污染因子为铜。镀槽槽液每5年更换一次，并定期进行沉淀处理，处理过程中将产生废沉渣。

项目二级水洗、过滤工序产污环节见表3-24。

表3-24  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀铬 | 铬酸雾、硫酸雾 | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率约98% | G1-4、G1-5、G2-4、G3-2、G4-4、G4-5 |
| 二级清洗 | COD、六价铬、总铬 | 进含铬废水收集槽 | W1-13、W2-14、W3-3、W4-14、W4-15 |
| 沉淀 | 含铬废沉渣 | 厂区暂存，交资质单位处理 | S1-3、S1-4、S2-3、S3-3、S4-2、S4-3 |
| 槽液更换 | 废含铬槽液 | 厂区暂存，交资质单位处理 | / |

（3）镀铜

1）工艺描述：

一些金属易于在铜上沉积，而且结合力好，因此铜镀层可作为预镀层或多层电镀的底层。本项目铜镀层为打底镀，采用硫酸盐镀铜。其中，磷铜板是阳极，硫酸铜是主盐，硫酸是阳极活化剂，阴极为镀件。

阳极：Cu-2e-=Cu2+

阴极：Cu2+ +2e-=Cu

工件电镀铜后先经回收槽回收带出液，然后再进行二级清洗，以去除工件表面残留的电镀液，避免污染后续电镀工序镀液，回收及清洗均采用自来水，当回收槽槽液达一定浓度后回用至电镀槽，而两级水洗，第二级逆流回第一级水洗槽，第一级水洗槽废水外排。

项目电镀铜、二级水洗工艺参数见表3-25及表3-26。

表3-25项目镀铜工艺参数一览表

| 线号 | 镀液成分 | 浓度 | 操作条件 | 阳极材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 硫酸铜 | 200g/L | 温度：25-30℃ 时间：60min | 磷铜板 | 定期过滤回用，每5年排一次 |
|  | 硫酸 | 60g/L |  |  |  |
|  | 添加剂 | 2mL/L |  |  |  |

表3-26 项目二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 常温 | 逆流漂洗 | 清洗时间约为5秒，第一级清洗水定期回用至电镀槽中 |

2）主要产污环节分析：

硫酸盐型镀铜为酸性，主要是由添加的硫酸引起的，会有硫酸雾产生，项目电镀槽槽体两侧均有吸风管，硫酸雾通过吸风管收集汇入废气处理装置处理；电镀后的清洗废水，主要污染因子为铜。镀槽槽液每5年更换一次，并定期进行过滤处理，处理过程中将产生废滤芯。

项目二级水洗、过滤工序产污环节见表3-27。

表3-27  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀铜 | 硫酸雾 | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率约98% | G3-1 |
| 二级清洗 | COD、总铜 | 进综合废水收集槽 | W3-2 |
| 过滤 | 含铜废滤芯 | 厂区暂存，交资质单位处理 | S3-2 |
| 槽液更换 | 废含铜槽液 | 厂区暂存，交资质单位处理 | / |

（4）镀锌

1）工艺描述：

镀锌可增强工件的耐蚀性能，并通过钝化处理得到所需的外观。本项目镀锌选用酸性镀锌，镀锌过程中锌板为阳极，氯化锌为锌离子的供体，氯化钾为支持电解质，对锌虽有微弱的络合作用，主要还是超导电和活化阴极作用，硼酸是种性能较好的缓冲剂，阴极为镀件。

阴极反应：ZnCl2→ Zn2++ 2Cl-

Zn2+ + 2e→ Zn

2H+ + 2e → H2↑

阳极反应：Zn → Zn2+ + 2e

4OH- - 4e → O2↑ + 2H2O

工件镀锌后先经回收槽回收带出液，然后再进行二级清洗，以去除工件表面残留的电镀液，避免污染后续电镀工序镀液，回收及清洗均采用自来水，当回收槽槽液达一定浓度后回用至电镀槽，而两级水洗，第二级逆流回第一级水洗槽，第一级水洗槽废水外排。

项目镀锌、二级水洗工艺参数见表3-28及表3-29。

表3-28  项目镀锌工艺参数一览表

| 线号 | 镀液成分 | 浓度 | 操作条件 | 阳极材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# 6# | 氯化钾 | 220g/L | 温度：25-35℃ 时间：40min | 锌板 | 定期过滤回用，每5年排一次 |
|  | 硼酸 | 30g/L |  |  |  |
|  | 氯化锌 | 50g/L |  |  |  |
|  | 光亮剂 | 2mL/L |  |  |  |

表3-29  项目二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 常温 | 逆流漂洗 | 清洗时间约为5秒，第一级清洗水定期回用至电镀槽中 |

2）主要产污环节分析：

镀锌液成分主要为氯化钾、硼酸、氯化锌，硼酸不易挥发，因此电镀过程挥发的气体主要为水汽，基本无环境影响，因此不列入下表。电镀后的清洗废水，主要污染因子为锌。镀槽槽液每5年更换一次，并定期进行过滤处理，处理过程中将产生废滤芯。

项目二级水洗、过滤工序产污环节见表3-30。

表3-30  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级清洗 | COD、总锌 | 进综合废水收集槽 | W5-7、W6-12 |
| 过滤 | 含锌废滤芯 | 厂区暂存，交资质单位处理 | S5-1、S5-2、S6-1 |
| 槽液更换 | 废含锌槽液 | 厂区暂存，交资质单位处理 | / |

3、镀后处理

（1）出光、钝化

1）工艺描述：

电镀后的锌件在5%硝酸中浸蚀有化学抛光效果，目的是提高镀层光亮度和平整度。出光液由外购的68%浓硝酸与水配制而成，出光液定期添加少量浓硝酸，考虑到长期会累积杂质物质，每年更换一次。

钝化处理是指在一定的溶液中进行化学或电化学处理，在镀层上形成一层坚实致密的、稳定性高的薄膜的表面处理方法，钝化使镀层的耐腐蚀性能进一步的提高并增加表面光泽和抗污染的能力。本项目采用三价铬（铬酸盐）钝化，槽液配比浓度：钝化剂15 g/L、硝酸10 g/L、醋酸10 g/L，镀液温度为常温。钝化液每月更换一次。

锌溶解过程：Zn + Ox （氧化剂）→ Zn 2+ + Ox-

Zn + 2H+ → Zn 2+ + H2↑

膜形成过程：Zn 2++ 2Cr3++XH2O→Zn(OH)Cr2O3 + YH2O + H2↑

膜溶解过程：Zn(OH)Cr2O3 + YH2O +H2 → Zn 2+ + 2Cr3+ + XH2O

钝化处理后需进行二级清洗，以去除工件表面残留的钝化液，本工序对水质要求不高，采用污水站中水进行清洗。

项目出光、钝化、钝化后水洗工艺参数见表3-31及表3-32。

表3-31  项目出光、钝化工艺参数一览表

| 工艺 | 线号 | 槽液成分 | 浓度 | 控制 温度 | 停留 时间 | 工件 基材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出光 | 5#、6# | 10%硝酸 | 40 g/L | 常温 | 5s | 钢铁 | 定期补充，每年更换一次 |
| 钝化 | 5#、6# | 钝化剂（Cr6+） | 4g/L | 常温 | 7s | 钢铁 | 每月更换一次 |
|  |  | 硝酸 | 10 g/L |  |  |  |  |
|  |  | 醋酸 | 10 g/L |  |  |  |  |

表3-32  项目钝化后二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站中水 | 常温 | 二级逆流水洗 | 时间约为10-20s |

2）主要产污环节分析：

项目出光使用硝酸，会有氮氧化物产生；钝化使用铬酸盐、硝酸、醋酸，会有氮氧化物、醋酸产生。项目出光槽、钝化槽槽体两侧均有吸风管，氮氧化物、醋酸通过吸风管收集汇入废气处理装置处理。出光液定期补充少量浓硝酸；钝化液每月更换一次，更换的废水主要为含铬废水；钝化后的清洗废水为含铬废水。

项目出光、钝化、钝化后水洗工序产污环节见表3-33。

表3-33  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出光 | NOx | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率为98%。 | G5-3、G6-5 |
| 钝化 | NOx、醋酸 | 采用全线封闭+槽侧侧吸式集气罩收集，集气效率为98%。 | G5-4、G5-5、G5-6、G6-6、G6-7 |
| 出光槽更换液 | COD | 进综合废水收集槽 | W5-8、W6-13 |
| 出光后水洗 | COD | 进综合废水收集槽 | W6-14 |
| 钝化槽更换废液 | COD、六价铬、总铬 | 进含铬废水收集槽 | W5-9、W5-11、W5-13、W6-15、W6-17 |
| 二级清洗溢流排水 |  | 进含铬废水收集槽 | W5-10、W5-12、W5-14、W6-16、W6-18 |

（2）封闭、防锈、还原

1）工艺描述：

封闭：电镀或钝化后为了提高镀件的耐蚀性能，镀件直接浸入经适当稀释的封闭剂中，干燥后便在镀层上覆盖一层玻璃化的膜，主要成份水玻璃、氟离子、碳酸锂。封闭液定期补充封闭剂。

防锈：2#双层镍铬电镀中，盲孔件低电流区镀层薄，耐蚀差，必须用防锈液浸泡，以保证它的耐蚀性。防锈液的主要成份为氢氧化钠、甘油、三乙醇胺、碳酸钠，浓度均为15g/L左右。

还原：为防止钝化后有六价铬进入废水，项目采用焦亚硫酸钠对镀件进行还原反应，将六价铬还原为三价铬，还原槽液中焦亚硫酸钠的浓度控制为20g/L，还原槽液每个月更换一次，还原后需进行二级水洗，采用自来水。

后处理热水槽采用蒸汽加热，每天更换。

项目封闭、除锈、还原、还原后水洗工艺参数见表3-34及表3-35。

表3-34项目封闭、除锈、还原等工艺参数一览表

| 工艺 | 线号 | 槽液成分 | 浓度 | 控制 温度 | 停留 时间 | 工件 基材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭 | 2#、4# 6# | 封闭剂 | 50ml/L | 45℃ | 3min | 钢铁 | 槽液定期补充，一年更换一次 |
| 防锈 | 2# | 氢氧化钠 | 15g/L | 常温 | 3min | 钢铁 | 槽液一周更换一次 |
|  |  | 甘油 | 15g/L |  |  |  |  |
|  |  | 三乙醇胺 | 15g/L |  |  |  |  |
|  |  | 碳酸钠 | 15g/L |  |  |  |  |
| 还原 | 1# | 焦亚硫酸钠 | 20 g/L | 常温 | 6min | 钢铁 | 槽液一月更换一次 |
| 热水洗 | 1#、5# 6# | 热水 | / | 80-90℃ | 2min | 钢铁 | 每天更换一次 |

表3-35 项目还原后二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 常温 | 二级逆流水洗 | 时间约为10-20s |

2）主要产污环节分析：

封闭剂、防锈剂、还原剂组分中无易挥发物质，后处理过程中挥发的气体主要为水汽，无环境影响，因此不列入下表。

封闭液定期补充封闭剂，考虑到长期会累积杂质物质，每年更换一次，更换的槽液和封闭后水洗废水进综合废水收集槽；防锈液每周更换一次，更换的废水主要为综合废水，进综合废水收集槽；还原槽液每个月更换一次，更换的废水和还原后水洗废水主要为含铬废水，进含铬废水收集槽；热水槽每天更换一次，产生的废水进综合废水收集槽。

项目镀后处理、水洗工序产污环节详见表3-36。

表3-36 产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭液更换废液 | COD | 进综合废水收集槽 | W2-16、W4-10、W6-19 |
| 封闭后水洗 | COD |  | W4-11 |
| 防锈液更换废液 | COD | 进综合废水收集槽 | W2-15 |
| 还原液更换废液 | 总铬 | 进含铬废水收集槽 | W1-14 |
| 还原后水洗 |  |  | W1-15 |
| 热水洗 | COD | 进综合废水收集槽 | W1-16、W5-15、W6-20 |

（3）挂具退镀

1）工艺描述：

根据企业提供的资料，本项目不设退镀生产线，不合格产品需要退镀的委托外单位进行，其余的抛光后重新进行电镀。

本项目镀铬生产线需要对挂具进行退镀，镀铬生产线后设置退镀槽。退镀液为外购的成品，主要成分为氢氧化钠、碳酸钠、槽液浓度控制在50g/L，槽液沉淀后循环利用，每5年排放1次，在碱性条件下，挂具做阳极、不锈钢做阴极，从而去除挂具上的铬，挂具退镀后需进行二级水洗。

项目挂具退镀、退镀后水洗工艺参数见表3-37及表3-38。

表3-37  挂具退镀工艺参数一览表

| 工艺 | 槽液成分 | 浓度 | 操作条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂具退镀 | 退镀液 （Na2CO3、NaOH） | 50g/L | pH：9-10，温度：70-80℃，时间：9min | 槽液沉淀后循环利用，每5年排放1次 |

表3-38  项目挂具退镀后二级清洗工艺参数一览表

| 清洗水类型 | 控制温度 | 清洗方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 常温 | 二级逆流水洗 | 时间约为10-20s |

2）主要产污环节分析：

退镀液中无易挥发物质，退镀过程中挥发的气体主要为水汽，无环境影响，因此不列入下表。

退镀槽液经沉淀后循环使用，每5年排一次，排放的槽液主要为含铬废槽液，委托有资质单位进行处理；退镀后需进行二级逆流水洗，清洗废水主要污染因子为铬，产生的废水进含铬废水收集槽。

项目挂具退镀、退镀后水洗工序产污环节详见表3-39。

表3-39  产污环节一览表

| 产污环节 | 污染物 | 收集措施 | 污染物编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级清洗 | 总铬 | 进含铬废水收集槽 | / |
| 沉淀 | 含铬废沉渣 | 厂区暂存，交有资质单位处理 | / |

- 四、主要污染源、污染物处理及排放流程

4.1废水

本项目产生的废水主要为工艺废水（包括前处理废水、含化学镍废水、含铬废水、含镍废水、综合废水）以及废气吸收水、生活污水。

本项目废水在厂内不进行预处理，废水分类收集全部接管至如东开元污水处理有限公司分质进行处理，处理达标后一部分回用，剩余的近期外排至掘苴河，远期接入恒发污水处理厂排口共管纳入排海工程管网排入黄海。废水中主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、六价铬、总镍、总铬、总铜、总锌等。

4.2废气

4.2.1有组织废气

本项目废气主要产生于酸洗、活化、电镀等工序，废气主要为硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氮氧化物、醋酸等。

本项目车间的酸碱性废气采用碱喷淋吸收法处理，含铬酸雾废气采用铬酸雾净化回收器对铬酸雾进行回收后再用碱喷淋法处理去除铬酸雾后的酸性气体。项目车间废气采用全线封闭+槽边侧吸式集风装置进行收集，并在楼顶设置1套铬雾回收装置+6套碱喷淋装置进行处理，其中1#~4#生产线产生的铬酸雾废气收集后合并处理，处理后的尾气通过6根25m高的排气筒高空排放。

4.2.2无组织废气

本项目无组织废气主要为未被捕集的酸性气体，主要污染因子为硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氮氧化物、醋酸等，在车间内以无组织形式排放，车间加强通风，以达到无组织排放效果。

4.3噪声

本项目主要噪声源为：过滤机、空压机和泵等设备运行时发出的噪声。噪声源强在80~85dB（A）之间。

项目生产设备全都安置在生产车间内。通过选用低噪声设备，厂区合理布局，采用隔声减振、距离衰减等措施，使项目产生的噪声源强削减，以减轻噪声对周围环境的影响。

4.4固体废物

本项目产生的固体废物包括废过滤芯、废沉渣、废槽液、废包装桶和袋、生活垃圾等。

其中含镍废滤芯为本项目在镀镍槽液过滤过程中产生；含铜废滤芯为本项目在镀铜槽液过滤过程中产生；含铬废沉渣为本项目在镀铬槽液沉淀过程中产生；含锌废滤芯为本项目在镀锌槽液过滤过程中产生；废含镍槽液为本项目在镀镍槽液定期更换过程中产生；废含铬槽液为本项目在镀铬槽液定期更换过程中产生；废含铜槽液为本项目在镀铜槽液定期更换过程中产生；废含锌槽液为本项目在镀锌槽液定期更换中产生；废包装桶和袋为本项目在原料储存过程中产生；生活垃圾为本项目职工日常生活办公过程中产生。

其中含镍废滤芯、含铜废滤芯、含锌废滤芯、废含镍槽液、废含铜槽液、废含锌槽液收集后作为危险废物委托江苏永济环保科技有限公司处理；含铬废沉渣、废含铬槽液收集后作为危险废物委托泰州联泰固废处置有限公司处理；废包装桶和袋收集后作为危险废物委托南通南大华科环保科技有限公司处理；生活垃圾收集后由南通亿方物业管理有限公司统一收集处理。

本项目设置20m2危废仓库，固体废物分类收集，已落实双人双锁、监控、防风防雨、防渗及环保标识牌等相关措施。

- 五、验收监测内容

## 5.1废水监测内容

废水监测点位、项目和频次见表 5-1。

表5-1  废水监测内容

| 类别 | 监测点位 | 编号 | 监测因子 | 监测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车间化学镍废水排口 | ★1 | pH值、化学需氧量、悬浮物、总镍 | 4次/天， 连续监测两天 |
|  | 车间电镀镍废水排口 | ★2 | pH值、化学需氧量、悬浮物、总镍 |  |
|  | 车间含铬废水排口 | ★3 | pH值、化学需氧量、悬浮物、总铬、六价铬 |  |
|  | 车间综合废水排口 | ★4 | pH值、化学需氧量、悬浮物、总氮、总铜、总锌 |  |
|  | 车间含油脱脂废水排口 | ★5 | pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类 |  |

## 5.2废气监测内容

废气监测点位、项目和频次见表 5-2。

表5-2  废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 编号 | 监测因子 | 监测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | H1排气筒进口 | ◎1 | HCl、硫酸雾 | 3次/天， 连续监测两天 |
|  | H1排气筒出口 | ◎2 |  |  |
|  | H2排气筒进口 | ◎3 | HCl、硫酸雾 |  |
|  | H2排气筒出口 | ◎4 |  |  |
|  | H3排气筒进口1 | ◎5 | 硫酸雾、铬酸雾 |  |
|  | H3排气筒进口2 | ◎6 |  |  |
|  | H3排气筒进口3 | ◎7 | 铬酸雾 |  |
|  | H3排气筒出口 | ◎8 | 硫酸雾、铬酸雾 |  |
|  | H4排气筒进口 | ◎9 | HCl、硫酸雾 |  |
|  | H4排气筒出口 | ◎10 |  |  |
|  | H5排气筒进口 | ◎11 | HCl、NOx、乙酸 |  |
|  | H5排气筒出口 | ◎12 |  |  |
|  | H6排气筒进口 | ◎13 | HCl、硫酸雾、NOx、乙酸 |  |
|  | H6排气筒出口 | ◎14 |  |  |
| 无组织废气 | 厂界上风向 | ○1 | HCl、硫酸雾、铬酸雾、NOx、乙酸 | 4次/天， 连续监测两天 |
|  | 厂界下风向 | ○2 |  |  |
|  | 厂界下风向 | ○3 |  |  |
|  | 厂界下风向 | ○4 |  |  |

## 5.3噪声监测内容

噪声监测点位、项目和频次见表5-3。

表5-3  噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 编号 | 监测因子 | 监测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 东厂界外侧1m | ▲1 | 噪声 | 昼间、夜间各监测1次， 连续监测两天 |
|  | 南厂界外侧1m | ▲2 |  |  |
|  | 西厂界外侧1m | ▲3 |  |  |
|  | 北厂界外侧1m | ▲4 |  |  |

# 六、验收判定标准

根据该项目环评的批复要求，并结合现场调查企业污染物产生情况，综合判定标准如下：

## 6.1废水污染物排放标准

本项目工艺废水，生活污水统一由电镀中心的如东开元污水处理有限公司进行集中处理，处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准后，50%尾水回用做本项目电镀线前处理清洗水，剩余尾水近期排入掘苴河，远期通过排海管网排入黄海。

如东开元污水处理有限公司进水水质要求详见表6-1；尾水排放标准详见表6-2；回用水主要指标执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水标准，详见表6-3。

表6-1  如东开元污水处理有限公司接管要求表

| 序号 | 废水分类 | pH | COD | 总铜 | 总镍 | 总氰化物 | 六价铬 | 总铬 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理废水 | 1-4 | ≤500 | ≤20 | ≤0.5 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤80 |
| 2 | 地面冲洗废水 | 4-7 | ≤100 | ≤5 | ≤2 | / | ≤2 | 3 | / |
| 3 | 含氰废水 | 5-11 | ≤150 | ≤400 | ≤10 | ≤300 | / | / | / |
| 4 | 综合废水 | 2-5 | ≤300 | ≤50 | ≤15 | ≤5 | ≤0.1 | ≤0.5 | / |
| 5 | 化学镍废水 | 3-7 | ≤400 | ≤1 | ≤300 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | / |
| 6 | 含铬废水 | 2-4 | ≤250 | ≤20 | ≤5 | / | ≤350 | ≤500 | / |
| 7 | 含镍废水 | 4-8 | ≤200 | ≤5 | ≤400 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | / |

注：“/”表示检测值为0（不得检出）

表6-2 如东开元污水处理有限公司尾水排放标准表   单位：mg/L

| 污染物 |  | 排放标准(mg/L) | 监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀工艺废水 | pH | 6-9 | 企业废水总排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表3标准 |
|  | 悬浮物 | 30 | 企业废水总排放口 |  |
|  | 总铜 | 0.3 | 企业废水总排放口 |  |
|  | 总磷 | 0.5 | 企业废水总排放口 |  |
|  | 总锌 | 1.0 | 企业废水总排放口 |  |
|  | COD | 50 | 企业废水总排放口 |  |
|  | 石油类 | 2.0 | 企业废水总排放口 |  |
|  | 氨氮 | 8.0 | 企业废水总排放口 |  |
|  | 总氮 | 15 | 企业废水总排放口 |  |
|  | 总氰化物 | 0.2 | 企业废水总排放口 |  |
|  | 总镍 | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |  |
|  | 总银 | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |  |
|  | 总铬 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |  |
|  | 六价铬 | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 | （GB3838-2002）中Ⅴ类水水质标准 |

表6-3  回用水主要控制项目的浓度限值

| 序号 | 控制项目 | 浓度限值（mg/L） | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.5－9.0 | 回用水出水口 |
| 2 | 悬浮物（SS） | ≤30 |  |
| 3 | 生化需氧量（BOD5） | ≤30 |  |
| 4 | 铁（mg/L） | ≤0.3 |  |
| 5 | 锰（mg/L） | ≤0.1 |  |
| 6 | 氯离子（mg/L） | ≤250 |  |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L） | ≤450 |  |
| 8 | 总碱度（以CaCO3计 mg/L） | ≤350 |  |
| 9 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 |  |
| 10 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 |  |
| 11 | 余氯（mg/L） | ≥0.05 |  |
| 12 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤2000 |  |

## 6.2废气污染物排放标准

本项目产生HCl、硫酸雾、铬酸雾、硝酸雾（以氮氧化物计）最高允许排放浓度限值执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中污染物排放限值，醋酸最高允许排放浓度按美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中排放环境目标值（DMEG）进行计算，即：D=45LD50/1000计算，式中：D——最高允许排放浓度，醋酸LD50为3530mg/kg（大鼠经口）。项目无组织废气排放浓度限值执行《大气污染物综合浓度排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。本项目采用的大气污染物排放标准详见表6-4。

表6-4  大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 |  | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 硫酸雾 | 30 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
| 2 |  | HCl | 30 |  |
| 3 |  | NOx | 200 |  |
| 4 |  | 铬酸雾 | 0.05 |  |
| 5 |  | 醋酸 | 158.85 | 美国EPA |
| 序号 | 污染物 |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 采用标准 |
| 1 | 无组织废气 | 硫酸雾 | 1.2 | 《大气污染物综合浓度排放标准》（GB16297-1996） |
| 2 |  | HCl | 0.2 |  |
| 3 |  | NOx | 0.12 |  |
| 4 |  | 铬酸雾 | 0.006 |  |
| 5 |  | 醋酸 | / |  |

电镀单位产品基准排气量执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表6中的标准，具体数值详见表6-5。

表6-5   电镀单位产品基准排气量

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量，m3/m2 （镀件镀层） | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌 | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 镀铬 | 74.4 |  |
| 3 | 其他镀种（镀铜、镍等） | 37.3 |  |

## 6.3噪声排放标准

本项目运营期厂界执行租赁厂房的边界，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，排放限值详表6-6。

表6-6  噪声标准限值一览表

| 执行标准 | 类别 | 单位 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 3类 | dB（A） | 65 | 55 |

## 6.4固体废物

项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）及《危险废物收集 储存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

## 6.5主要污染物总量控制指标

根据《南通瑞华镀饰有限公司150万平方米表面处理搬迁扩产建设项目环境影响报告书》、环评批复及变动影响分析要求，本项目各项污染物排放总量控制标准如下：

表6-7  废水污染物排放总量控制指标一览表

| 污染物 | 废水量 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 六价铬 | 总镍 | 总铬 | 总铜 | 总锌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评总量（t/a） | 58015.35 | 2.901 | 1.74 | 0.014 | 0.87 | 0.002 | 0.116 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.017 | 0.058 |  |
| 备注 | 本项目为搬迁技改项目，废水污染物排放总量为全厂排放量。 数据来源：根据本项目环评P270中“总量控制指标”及批复中数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-8  废气污染物排放总量控制指标一览表

| 污染物 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 铬酸雾 | NOx | 醋酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评总量（t/a） | 0.076 | 0.334 | 0.002 | 0.004 | 0.02 |
| 备注 | 本项目为搬迁技改项目，废水污染物排放总量为全厂排放量。 数据来源：根据本项目环评P270中“总量控制指标”及批复中数据。 |  |  |  |  |

固体废弃物：全部综合利用或安全处置。

- 七、监测质量保证措施

1、监测人员均有江苏省社会化环境检测机构检测人员合格证或企业内部上岗证，所有监测仪器均经过计量部门检定合格，并在有效期内，现场监测仪器使用前均经过校准。监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

2、废水采集质控要求：每批水样，除pH、悬浮物外，其余项目均加采全程序空白样。每批样品除悬浮物外，其余每个项目加采不少于10%的现场平行样，实验室分析过程一般应加不少于10%的平行样。

3、噪声监测质控要求：噪声测量仪器在每次测量前后在现场用声校准器进行声校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB（A）。

4、实验室分析质量控制要求：

（1）测定全程序空白，测定值小于方法检出限；

（2）每批样品分析时，空白样品对被测项目有响应的，至少测定了一个实验室空白值（含前处理）；

（3）除悬浮物外的项目，每批样品随机抽取10%实验室平行样；加上现场采集的平行样，实验室分析共增加不少于20%～30%的平行样，各种分析项目的平行样相对偏差或相对允许差符合要求；

（4）对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析，对于无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标样品分析。